## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Mono Faz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-02-21 18:15
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 2.762 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 100.0 x 120.0 x 72.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 43.609 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 300.0 x 220.0 x 250.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | TRV4B / 25.0 / 18.0 - 120 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 55.246 kg
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:46.372 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 444.0 V ( 416.875V ) | [6 empty] | 0.0 V ( 0.0V )
3 NOLU KADEME: | [7 empty] | 5 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel :
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 24 | [6 empty] | Kesit : | 0
Akim : | 38.4 | [6 empty] | Akim : | 0
Kat : | 14 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | 41.7584 | [6 empty] | Uzunluk : | 0
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 145 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : |  | 12.0x2.0 | [5 empty] | Kare Tel :
Ktel Agr : |  | 2.7059 | [5 empty] | Ktel Agr :
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 233.0 V ( 218.5V ) |  | Kapton : |  |  |  |  | 555.0 V ( 520.375V )
2 NOLU KADEME: | [7 empty] | 4 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 0.9 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 0.63617 | [6 empty] | Kesit : | 10
Akim : | 1.0179 | [6 empty] | Akim : | 16
Kat : | 1 | [6 empty] | Kat : | 2
Uzunluk : | 32.9051 | [6 empty] | Uzunluk : | 83.6687
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 0.9 |  |  |  |  | 76 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 181 sp
Ytel Agr : | 0.05652 | [6 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : | 4.0x2.5
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : | 2.2591
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 23.0 V ( 23.0V ) |  | Kapton : |  |  |  |  | 443.0 V ( 416.875V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 3 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0.55
Kesit : | 0 | [6 empty] | Kesit : | 70.2376
Akim : | 0 | [6 empty] | Akim : | 112.3801
Kat : | 0 | [6 empty] | Kat : | 25
Uzunluk : | 0 | [6 empty] | Uzunluk : | 218.0453
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 8 sp |  | Yuv. Tel : | 0.55 |  |  |  | 145 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr : | 0.13987
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : | 10.0x7.0
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : | 41.2106
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton : |  |  |  |  | 0.0 V ( 0.0V )
2 NOLU KADEME:
Tel :
[8 empty] | Cap : | 0
[8 empty] | Kesit : | 0
[8 empty] | Akim : | 0
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 0
-- Teller --
[8 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
[8 empty] | Kapton : |  |  |  |  | 440.0 V ( 414.0V )
1 NOLU KADEME:
[8 empty] | Tel : | Al
[8 empty] | Cap : | 0
[8 empty] | Kesit : | 0
[8 empty] | Akim : | 0
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 0
-- Teller --
[8 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 144 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 300.0 mm | 166.0 mm | 268.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 300.0 mm | 220.0 mm | 250.0 mm | 240.0 mm | 174.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010010X90AET |  | 0.05652
2 | H010010X55AET |  | 0.13987
3 | H0101210X7KPAL |  | 41.2106
4 | 12X2YSAPFI |  | 2.7059
5 | H0103004X2,5PFI |  | 2.2591
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30