## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Trifaz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-04-30 17:35
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 4.173 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 100.0 x 120.0 x 171.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 1.378 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 300.0 x 220.0 x 250.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | AVK2.5 / 0.0 / 45.0 - 180 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 1.48 kg |  | Sac Agirlik : |  | 0.0 kg
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:5.551 // Cu:1.48kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 425.0 V ( 425.641V ) | [6 empty] | 45.0 V ( 42.5641V )
2 NOLU KADEME: | [7 empty] | 2 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Cu
Cap : | 4 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 12.5664 | [6 empty] | Kesit : | 50
Akim : | 20.1062 | [6 empty] | Akim : | 150
Kat : | 0 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | 1.0587 | [6 empty] | Uzunluk : | 1.1341
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 4 |  |  |  |  | 80 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 8 sp
Ytel Agr : | 0.03592 | [6 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : | 10.0x5.0
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : | 0.49331
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 415.0 V ( 415.0V ) |  | Kapton : |  |  |  |  | 32.0 V ( 31.9231V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 4 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 12.5664 | [6 empty] | Kesit : | 50
Akim : | 20.1062 | [6 empty] | Akim : | 80
Kat : | 2 | [6 empty] | Kat : | 1
Uzunluk : | 39.9395 | [6 empty] | Uzunluk : | 3.4022
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 4 |  |  |  |  | 78 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 6 sp
Ytel Agr : | 1.3551 | [6 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : | 10.0x5.0
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : | 0.45929
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 300.0 mm | 220.0 mm | 250.0 mm | 240.0 mm | 174.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010014X00AET | 4.0 | 1.391
2 | H0100310X50YPFI | 10.0x5.0 | 0.9526
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30