## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Trifaz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-01 08:02
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.0 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 100.0 x 120.0 x 286.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 1.491 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 589.0 x 262.0 x 501.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | AVK2.5 / 0.0 / 45.0 - 180 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 1.601 kg |  | Sac Agirlik : |  | 155.84 kg (Kesme Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:0.0 // Cu:1.601kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 468.0 V ( 468.2051V ) | [6 empty] | 45.0 V ( 42.5641V )
4 NOLU KADEME: | [7 empty] | 2 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Cu
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 70 | [6 empty] | Kesit : | 50
Akim : | 112 | [6 empty] | Akim : | 150
Kat : | -1 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | -13.8877 | [6 empty] | Uzunluk : | 1.2268
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 88 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 8 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | 10.0x7.0 | [6 empty] | Kare Tel : | 10.0x5.0
Ktel Agr : | -2.6248 | [6 empty] | Ktel Agr : | 0.53366
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 466.0 V ( 468.2051V ) |  | Kapton : |  |  |  |  | 32.0 V ( 31.9231V )
3 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 2.92 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 28.3791 | [6 empty] | Kesit : | 50
Akim : | 45.4066 | [6 empty] | Akim : | 80
Kat : | 3 | [6 empty] | Kat : | 1
Uzunluk : | 3.3803 | [6 empty] | Uzunluk : | 3.6804
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 1.32 | 1.6 |  |  |  | 88 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 6 sp
Ytel Agr : | 0.01249 | 0.01835 | [5 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : | 10.0x5.0
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : | 0.49686
Folyo : | 100.0x0.25 | [6 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | 0.22817 | [6 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | 1 |  |  |  |  | 425.0 V ( 425.641V ) |  | Kapton :
2 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 4
Kesit : | 12.5664
Akim : | 20.1062
Kat : | 0
Uzunluk : | 1.0587
-- Teller --
Yuv. Tel : | 4 |  |  |  |  | 80 sp
Ytel Agr : | 0.03592
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 415.0 V ( 415.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 4
Kesit : | 12.5664
Akim : | 20.1062
Kat : | 2
Uzunluk : | 39.0186
-- Teller --
Yuv. Tel : | 4 |  |  |  |  | 78 sp
Ytel Agr : | 1.3239
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 2 | Ø : 0.19
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Deger: 0.19
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| 0.19 |  |  |  | 2
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 589.0 mm | 262.0 mm | 501.0 mm | 489.0 mm | 196.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010014X00AET | 4.0 | 1.3598
2 | H0100310X50YPFI | 10.0x5.0 | 1.0305
3 | H010011X32AET | 1.32 | 0.01249
4 | H010011X60AET | 1.6 | 0.01835
5 | H0109ALR25100 | 100.0x0.25 | 0.22817
6 | kapton1 | 1.0 | 0.0044958
7 | H010310X70PFI | 10.0x7.0 | -2.6248
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30