## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Mono Faz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-04-22 10:52
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.219 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 50.0 x 70.0 x 72.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 1.705 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 150.0 x 120.0 x 125.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | AVK2.5 / 0.0 / 45.0 - 192 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 8.057 kg
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:1.924 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 66.0 V ( 65.7778V ) | [6 empty] | 0.0 V ( 0.0V )
4 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel :
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 24 | [6 empty] | Kesit : | 0
Akim : | 38.4 | [6 empty] | Akim : | 0
Kat : | 3 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | 3.375 | [6 empty] | Uzunluk : | 0
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
Yuv. Tel : | [5 empty] | 74 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : |  |  | 12.0x2.0 |  |  |  |  | Kare Tel :
Ktel Agr : |  |  | 0.2187 |  |  |  |  | Ktel Agr :
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 55.0 V ( 55.1111V ) |  | Kapton :
3 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 0
Kesit : | 0 | [11 empty] | 0.0 V ( 0.0V )
Akim : | 0 | [6 empty] | 1 NOLU KADEME:
Kat : | 0 | [6 empty] | Tel :
Uzunluk : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
|  | -- Teller -- | [5 empty] | Kesit : | 0
Yuv. Tel : | [5 empty] | 62 sp |  | Akim : | 0
Ytel Agr : | [7 empty] | Kat : | 0
Kare Tel : | [7 empty] | Uzunluk : | 0
Ktel Agr : | [9 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
Folyo : | [7 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Folyo Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kapton : | [5 empty] | 45.0 V ( 44.4444V ) |  | Kare Tel :
2 NOLU KADEME: | [7 empty] | Ktel Agr :
Tel : | Al | [6 empty] | Folyo :
Cap : | 0 | [6 empty] | Folyo Agr :
Kesit : | 0 | [6 empty] | Kapton :
Akim : | 0
Kat : | 0
Uzunluk : | 0
|  | -- Teller -- | [10 empty] | 0.0 V ( 0.0V )
Yuv. Tel : | [5 empty] | 50 sp |  | 1 NOLU KADEME:
Ytel Agr : | [7 empty] | Tel :
Kare Tel : | [7 empty] | Cap : | 0
Ktel Agr : | [7 empty] | Kesit : | 0
Folyo : | [7 empty] | Akim : | 0
Folyo Agr : | [7 empty] | Kat : | 0
Kapton : | [5 empty] | 40.0 V ( 40.0V ) |  | Uzunluk : | 0
1 NOLU KADEME: | [9 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
Tel : | Al | [6 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Cap : | 0 | [6 empty] | Ytel Agr :
Kesit : | 0 | [6 empty] | Kare Tel :
Akim : | 0 | [6 empty] | Ktel Agr :
Kat : | 0 | [6 empty] | Folyo :
Uzunluk : | 0 | [6 empty] | Folyo Agr :
|  | -- Teller -- | [5 empty] | Kapton :
Yuv. Tel : | [5 empty] | 45 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr : | [12 empty] | 0.0 V ( 0.0V )
Folyo : | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Folyo Agr : | [7 empty] | Tel :
Kapton : | [7 empty] | Cap : | 0
[8 empty] | Kesit : | 0
[8 empty] | Akim : | 0
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 0
[10 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
[8 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
0.0 V ( 0.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel :
[8 empty] | Cap : | 0
[8 empty] | Kesit : | 0
[8 empty] | Akim : | 0
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 0
[10 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
[8 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
0.0 V ( 0.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel :
[8 empty] | Cap : | 0
[8 empty] | Kesit : | 0
[8 empty] | Akim : | 0
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 0
[10 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
[8 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
0.0 V ( 0.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel :
[8 empty] | Cap : | 0
[8 empty] | Kesit : | 0
[8 empty] | Akim : | 0
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 0
[10 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
[8 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
0.0 V ( 0.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel :
[8 empty] | Cap : | 0
[8 empty] | Kesit : | 0
[8 empty] | Akim : | 0
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 0
[10 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 0.0
[8 empty] | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr :
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
123.0 V ( 122.6667V )
1 NOLU KADEME:
[8 empty] | Tel : | Al
[8 empty] | Cap : | 3.7
[8 empty] | Kesit : | 10.7521
[8 empty] | Akim : | 17.2034
[8 empty] | Kat : | 8
[8 empty] | Uzunluk : | 58.7339
[10 empty] | -- Teller -- |  |  | Guc Degeri : 230.0
[8 empty] | Yuv. Tel : | 3.7 |  |  |  | 138 sp
[8 empty] | Ytel Agr : | 1.7051
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 3 | Ø : 0.19
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| 1.19 |  |  |  | 2 | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| 2.19 |  |  |  | 1
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 150.0 mm | 103.0 mm | 170.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 150.0 mm | 120.0 mm | 125.0 mm | 115.0 mm | 99.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010013X70ALEBT |  | 1.7051
2 | 12X2YSAPFI |  | 0.2187
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30