## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Şok Mono Faz Trafosu Hesap Ozeti | [6 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-12 09:41
Değerler
Güç : | 16950.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 8.841 kg | Karkas Ölçüleri : |  | 50.0 x 50.0 x 143.0
Sac kk : | 6.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): |  | Trafo Ölçüleri : |  | 0.0 x 0.0 x 0.0 x 0.0 x 0.0
Sac © | 0.35 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg | Klemens & Ayak : |  | TRV4M / 25.0 / 18.0 - 84 Kose
Gauss : | 12000.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : |  | Sac Agirlik : |  | 5.755 kg(EI Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:8.841 // Cu:0.0kg
Primer | [8 empty] | Hesap Değerleri
[6 empty] | 56.5 V ( 56.5V ) |  |  | Hava Aralığı | -41.25
1 NOLU KADEME: | [8 empty] | Endüktans(mH) | 0.599
Tel : | Al | [7 empty] | Akım | 300
Cap : | 0 | [7 empty] | Ap Sac | 0
Kesit : | 170 | [7 empty] | Ap | 6059.631
Akim : | 255 | [7 empty] | MPL | 49.92
Kat : | 6 | [7 empty] | Karkas Oto | 78.12
Uzunluk : | 19.2625 | [7 empty] | Karkas Man | 25
|  | -- Teller -- | [6 empty] | Sp1 | 84.835
Yuv. Tel : | [5 empty] | 41 sp |  |  | Lg(Cm) | 3.772
Ytel Agr : | [8 empty] | f | 4.265
Kare Tel : | 17.0x10.0 | [7 empty] | Sp | 41.078
Ktel Agr : | 8.8415 | [7 empty] | Lg(Cm)_Mpl | 3.65
Folyo : | [8 empty] | f_mpl | 4.182
Folyo Agr : | [8 empty] | Sp_mpl | 40.794
Kapton : | [8 empty] | Lg(Cm)_man | 3.77
[9 empty] | f_man | 4.264
[9 empty] | Sp_man | 41.075
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 150.0 mm | 91.0 mm | 143.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H0101210X7KPAL | 10.0x7.0 | 8.8415
2 | H0201001200TD | 50.0 x 50.0 x 143.0
3 | EI Sac | 0.35 mm | 5.755 kg
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30