## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Şönt Trifaz Trafosu Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  | 2021-05-12 09:05
Değerler
Güç : | 25000.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 9.237 kg |  | Karkas Ölçüleri : | 60.0 x 110.0 x 171.0
Sac kk : | 4.1 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): |  |  | Trafo Ölçüleri : | 360.0 x 230.0 x 300.0 x 300.0 x 175.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : | TRV4M / 25.0 / 18.0 - 84 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : |  |  | Sac Agirlik : | 57.992 kg(EI Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:9.237 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 400.0 V ( 400.0V ) |  |  |  | 5.75
1 NOLU KADEME: | [9 empty] | 20.372
Tel : | Al | [8 empty] | 36.084
Cap : | 0 | [8 empty] | 10692
Kesit : | 24 | [8 empty] | 9326.096
Akim : | 36 | [8 empty] | 63
Kat : | 5 | [8 empty] | 52.93
Uzunluk : | 47.513 | [8 empty] | 66
|  | -- Teller -- | [7 empty] | 137.058
Yuv. Tel : | [5 empty] | 109 sp |  |  |  | 0.765
Ytel Agr : | [9 empty] | 1.575
Kare Tel : | 6.0x4.0 | [8 empty] | 109.227
Ktel Agr : | 3.0788 | [8 empty] | 0.61
Folyo : | [9 empty] | 1.473
Folyo Agr : | [9 empty] | 100.615
Kapton : | [9 empty] | 0.76
1.572
108.99
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 360.0 mm | 151.0 mm | 318.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 360.0 mm | 230.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 175.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H0103006X40PF | 6.0x4.0 | 3.0788
2 | H0206011000TD | 60.0 x 110.0 x 171.0
3 | EI Sac | 0.5 mm | 57.992 kg
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30