## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | MonoFaz UI Izolasyon Trafosu Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-05 11:37
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.015 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 100.0 x 120.0 x 72.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 0.0 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 600.0 x 262.0 x 500.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | TRV4B / 25.0 / 18.0 - 133 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 175.728 kg(EI Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:0.015 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 344.0 V ( 344.0V ) | [6 empty] | 0.0 V ( 0.0V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel :
Cap : | 0.3 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 0.070686 | [6 empty] | Kesit : | 0
Akim : | 0.1131 | [6 empty] | Akim : | 0
Kat : | 1 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | 26.9569 | [6 empty] | Uzunluk : | 0
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 0.3 |  |  |  |  | 56 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr : | 0.0051448 | [6 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel :
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr :
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 600.0 mm | 262.0 mm | 500.0 mm | 500.0 mm | 196.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010010X30AET | 0.3 | 0.0051448
2 | H0201001200TD | 100.0 x 120.0 x 72.0
3 | EI Sac | 0.5 mm | 175.728 kg
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30