## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Oto Trafosu Trifaz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  | 2021-05-05 11:35
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.0 kg |  | Karkas Ölçüleri : | 32.0 x 50.0 x 48.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 14.429 kg |  | Trafo Ölçüleri : | 96.0 x 82.0 x 80.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.304 kg |  | Klemens & Ayak : | TRV4M / 25.0 / 18.0 - 84 Kose
Gauss : | 11000.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : | 2.357 kg(EI Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:0.0 // Cu:0.304kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
220.0 V ( 220.1676V )
4 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 0.75
Kesit : | 0.44179
Akim : | 1.3254
Kat : | 2
Uzunluk : | 22.0232
-- Teller --
Yuv. Tel : | 0.75 |  |  |  |  | 563 sp
Ytel Agr : | 0.084647
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 180.0 V ( 180.2793V )
3 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 0.6
Kesit : | 0.28274
Akim : | 0.84823
Kat : | 1
Uzunluk : | 10.6559
-- Teller --
Yuv. Tel : | 0.6 |  |  |  |  | 461 sp
Ytel Agr : | 0.026212
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 160.0 V ( 160.3352V )
2 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 0.6
Kesit : | 0.28274
Akim : | 0.84823
Kat : | 1
Uzunluk : | 10.6977
-- Teller --
Yuv. Tel : | 0.6 |  |  |  |  | 410 sp
Ytel Agr : | 0.026315
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 140.0 V ( 140.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 0.6
Kesit : | 0.28274
Akim : | 0.84823
Kat : | 5
Uzunluk : | 68.0131
-- Teller --
Yuv. Tel : | 0.6 |  |  |  |  | 358 sp
Ytel Agr : | 0.1673
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 1 | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 96.0 mm | 91.0 mm | 98.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 96.0 mm | 82.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 68.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010010X60AET | 0.6 | 0.21983
2 | H010010X75AET | 0.75 | 0.084647
3 | H0201001200TD | 32.0 x 50.0 x 48.0
4 | EI Sac | 0.5 mm | 2.357 kg
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30