## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Şok Trifaz Trafosu Hesap Ozeti | [6 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-26 09:53
Değerler
Güç : | 82.8 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.0 kg | Karkas Ölçüleri : |  | 20.0 x 20.0 x 57.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): |  | Trafo Ölçüleri : |  | 0.0 x 0.0 x 0.0 x 0.0 x 0.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.372 kg | Klemens & Ayak : |  | / 0.0 / 0.0 -
Gauss : | 10500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : |  | Sac Agirlik : |  | 1.832 kg(EI Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:0.0 // Cu:0.372kg
Primer | [8 empty] | Hesap Değerleri
[6 empty] | 2.3 V ( 2.3V ) |  |  | Boşluk | 3.8
1 NOLU KADEME: | [8 empty] | Endüktans(mH) | 0.6
Tel : | Cu | [7 empty] | Akım | 12
Cap : | 2.5 | [7 empty] | Ap Sac | 0
Kesit : | 4.9087 | [7 empty] | Ap | 14.096
Akim : | 13.7445 | [7 empty] | MPL | 22.5
Kat : | 2 | [7 empty] | Karkas Oto | 5.2
Uzunluk : | 2.9005 | [7 empty] | Karkas Man | 4
|  | -- Teller -- | [6 empty] | Sp1 | 14.242
Yuv. Tel : | 2.5 |  |  |  |  | 28 sp |  |  | Lg(Cm) | 0.017
Ytel Agr : | 0.12387 | [7 empty] | f | 1.075
Kare Tel : | [8 empty] | Sp | 13.737
Ktel Agr : | [8 empty] | Lg(Cm)_Mpl | 0
Folyo : | [8 empty] | f_mpl | 0
Folyo Agr : | [8 empty] | Sp_mpl | 0
Kapton : | [8 empty] | Lg(Cm)_man | 0.016
[9 empty] | f_man | 1.071
[9 empty] | Sp_man | 28.377
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 120.0 mm | 20.0 mm | 100.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010102X50EBT | 2.5 | 0.12387
2 | H0201001200TD | 20.0 x 20.0 x 57.0
3 | EI Sac | 0.5 mm | 1.832 kg
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30