## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Şönt Mono Faz Trafosu Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  | 2021-05-09 19:18
Değerler
Güç : | 5000.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 1.784 kg |  | Karkas Ölçüleri : | 64.0 x 100.0 x 68.0
Sac kk : | 6.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): |  |  | Trafo Ölçüleri : | 0.0 x 0.0 x 0.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : | TRV4M / 25.0 / 18.0 - 84 Kose
Gauss : | 10500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : |  |  | Sac Agirlik : | 18.857 kg(EI Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:1.784 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
230.0 V ( 230.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 0
Kesit : | 12
Akim : | 21.6
Kat : | 8
Uzunluk : | 55.0477
-- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 122 sp
Ytel Agr :
Kare Tel : | 4.0x3.0
Ktel Agr : | 1.7835
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 192.0 mm | 141.0 mm | 178.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H0101204X30KPAL | 4.0x3.0 | 1.7835
2 | H0206412000TD | 64.0 x 100.0 x 68.0
3 | EI Sac | 0.5 mm | 18.857 kg
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30